## （入力シート１）
補助金交付申請書の提出前に、京都府エネルギー政策課で事前確認を受けてください。
申請者名（法人名）
温室効果ガス削減効果算出シート
【使い方】 （１） ①番号の欄に、以下「使用エネルギーの燃料種」表から該当する番号を選択し、入力して下さい。 （２） ②欄に、エネルギー使用量の単位が表示されるので、今回改修を行う機器の年間エネルギー使用量を表示された単位で 記入して下さい。（改修前、改修後のそれぞれの機器の年間エネルギー使用量を該当欄に入力して下さい。） （３） ③欄に、補助対象事業費を入力して下さい。 （４） 全ての値の入力が終了すると、④欄に削減効果が表示されます。 ※それぞれの機器について、補助対象経費100万円あたりの削減効果が3ｔ-CO2/年以上（照明機器の場合は4ｔ-CO2/年以上） が補助対象要件です。
使用エネルギーの燃料種
| 番号 |  | 燃料名 |  |  | 番号 | 燃料名
| 1 |  | 原料炭 |  |  | 16 | B・C重油
| 2 |  | 一般炭 |  |  | 17 | 液化石油ガス（LPG）
| 3 |  | 無煙炭 |  |  | 18 | 石油系炭化水素ガス
| 4 |  | コークス |  |  | 19 | 液化天然ガス（LNG）
| 5 |  | 石油コークス |  |  | 20 | 天然ガス（液化天然ガス（LNG）を除く。）
| 6 |  | コールタール |  |  | 21 | コークス炉ガス
| 7 |  | 石油アスファルト |  |  | 22 | 高炉ガス
| 8 |  | コンデンセート（NGL） |  |  | 23 | 転炉ガス
| 9 |  | 原油（コンデンセート（NGL）を除く。） |  |  | 24 | 都市ガス
| 10 |  | ガソリン |  |  | 25 | 電力（関西電力）
| 11 |  | ナフサ |  |  | 100 | その他固体燃料
| 12 |  | ジェット燃料油 |  |  | 101 | その他液体燃料
| 13 |  | 灯油 |  |  | 102 | その他気体燃料
| 14 |  | 軽油 |  |  | 103 | その他電力
| 15 |  | A重油
※100～103を使用する場合には、シート「係数」の対応箇所に標準発熱量と炭素排出係数を追記し、根拠資料を添付下さい。
温室効果ガス排出量の算定
○改修前
NO. | 設備 | 番号 | 燃料の名称 | エネルギー使用量 |  | 標準発熱量 |  | 炭素排出係数 | CO2排出量
1 | 照明 | [8 empty] | （tCO2/年）
2 | [9 empty] | （tCO2/年）
3 | [9 empty] | （tCO2/年）
[8 empty] | 小計 | 0 | （tCO2/年）
4 | 空調 | [8 empty] | （tCO2/年）
5 | [9 empty] | （tCO2/年）
6 | [9 empty] | （tCO2/年）
[8 empty] | 小計 | 0 | （tCO2/年）
7 | ・その他 ボイラー | [8 empty] | （tCO2/年）
8 | [9 empty] | （tCO2/年）
9 | [9 empty] | （tCO2/年）
10 | [9 empty] | （tCO2/年）
[8 empty] | 小計 | 0 | （tCO2/年）
[8 empty] | 合計 | 0 | （tCO2/年）
※都市ガスの場合m3⇒Nm3へ単位換算（低圧の場合：0.967をかける、中圧の場合：1.0448で割る）して使用量を入力して下さい。
※液化石油ガス（ＬＰＧ）の場合、１m3＝2.18ｋｇで計算して使用量を入力して下さい。
○改修後
NO. | 設備 | 番号 | 燃料の名称 | エネルギー使用量 |  | 標準発熱量 |  | 炭素排出係数 | CO2排出量
1 | 照明 | [8 empty] | （tCO2/年）
2 | [9 empty] | （tCO2/年）
3 | [9 empty] | （tCO2/年）
[8 empty] | 小計 | 0 | （tCO2/年）
4 | 空調 | [8 empty] | （tCO2/年）
5 | [9 empty] | （tCO2/年）
6 | [9 empty] | （tCO2/年）
[8 empty] | 小計 | 0 | （tCO2/年）
7 | ・その他 ボイラー | [8 empty] | （tCO2/年）
8 | [9 empty] | （tCO2/年）
9 | [9 empty] | （tCO2/年）
10 | [9 empty] | （tCO2/年）
[8 empty] | 小計 | 0 | （tCO2/年）
[8 empty] | 合計 | 0 | （tCO2/年）
※都市ガスの場合m3⇒Nm3へ単位換算（低圧の場合：0.967をかける、中圧の場合：1.0448で割る）して使用量を入力して下さい。
※液化石油ガス（ＬＰＧ）の場合、１m3＝2.18ｋｇで計算して使用量を入力して下さい。
[8 empty] | 照明に対する削減量 | 0 | （ｔCO2/年）
照明に対する補助対象事業費 |  |  |  |  | 円 |  |  | 100万円当たりの削減効果 |  | （ｔCO2/年）
空調に対する補助対象事業費 |  |  |  |  | 円 |  |  | 空調に対する削減量 | 0 | （ｔCO2/年）
ボイラー・その他に対する補助対象事業費 |  |  |  |  | 円 |  |  | 100万円当たりの削減効果 |  | （ｔCO2/年）
合計 |  |  |  |  | 円 |  |  | ボイラー・その他に対する削減量 | 0 | （ｔCO2/年）
[8 empty] | 100万円当たりの削減効果 |  | （ｔCO2/年）
Note on E72: if関数を追加 条件付き書式を追加（300万円未満で赤塗り）
Note on K69: if関数を追加 条件付き書式追加（4トン未満で赤塗り） 以下同じ
Note on K71: ＊:
Note on K73: ＊:
①
②
④
③
京都府の受付欄

## 照明設備の改修
照明設備の改修に伴うデータ入力シート
色のシートに必要項目を入力してください
消費電力算出・比較表
設置場所 |  | 使用日数 | 使用時間 |  |  |  | 総使用時間 | 改修前 |  |  |  | 改修後 |  |  |  | 消費電力量差
[8 empty] | 型番 | 消費電力 | 本数 | 消費電力量 | 型番 | 消費電力 | 本数 | 消費電力量
|  | (日/年) | ○○：○○ | ～ | ○○：○○ | (h/日) | (h/年) |  | (W) |  | (kWh/年) |  | (W) |  | (kWh/年) | (kWh/年)
1 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
2 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
3 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
4 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
5 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
6 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
7 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
8 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
9 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
10 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
11 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
12 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
13 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
14 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
15 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
[10 empty] | ※ | 0 |  |  | ※ | 0 | 0
[11 empty] | ＣＯ２排出量 |  |  |  | ＣＯ２排出量 | 削減効果
[11 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[11 empty] | t-CO2/年 |  |  |  | t-CO2/年 | t-CO2/年
※改修前・改修後の消費電力量の合計を、入力シート１のエネルギー消費量にそれぞれ入力してください
【注意】
ＬＥＤ照明に改修する場合、安定器の取り外しや配線の変更等の工事を伴わないものは、消耗品（ＬＥＤ電球）の購入に当たり、補助対象外となります。
Note on L26: 小数第一位切捨に
Note on L27: 追加
Note on P26: 小数第一位切上に
Note on P27: 追加
Note on Q28: 式変更

## 空調設備の改修
空調設備の改修に伴うデータ入力シート
（電力使用の空調機器から、電力を使用しない空調機器（例えば、ガス空調）に改修する場合はご相談ください）
改修前
NO. | 型名 | 台数 | 定格冷房能力(kW) |  | 定格暖房能力(kW) |  | 年間消費電力量
|  |  | 単体 | 合計 | 単体 | 合計 | (kWh)
[6 empty] | 合計※ | 0
改修後
NO. | 型名 | 台数 | 定格冷房能力(kW) |  | 定格暖房能力(kW) |  | 年間消費電力量
|  |  | 単体 | 合計 | 単体 | 合計 | (kWh)
[6 empty] | 合計※ | 0
※消費電力の合計を入力シート１のエネルギー消費量に入力してください
年間消費電力量の記載数値の基となる、メーカーの証明書・提案書等を添付してください。
Note on E5: kw → kW
Note on E15: ＊:
Note on G5: ＊:
Note on G15: ＊:
Note on I6: ＊:
Note on I16: ＊:

## ボイラー設備の改修
ボイラー設備の改修に伴うデータ入力シート
改修前後でボイラーの容量が異なる場合は、補助金の算定方法も異なりますので、あらかじめご承知ください。
色のシートに必要項目を入力してください
改修前 | [7 empty] | 燃料の種類 |  |  | 標準発熱量
メーカー | [7 empty] | 灯油 |  |  | 0.0367 | （GJ/ℓ）
型番 | [7 empty] | A重油 |  |  | 0.0391 | （GJ/ℓ）
使用する燃料 | [7 empty] | 液化石油ガス（LPG） |  |  | 0.0508 | （GJ/kg）
高位発熱量のボイラー効率(%) | [7 empty] | 液化天然ガス（LNG） |  |  | 0.0546 | （GJ/kg）
[8 empty] | 天然ガス（液化天然ガス（LNG）を除く。） |  |  | 0.0435 | （GJ/Nm3）
[8 empty] | 都市ガス |  |  | 0.0448 | （GJ/Nm3）
改修後
メーカー
型番
使用する燃料
高位発熱量のボイラー効率(%)
改修前のボイラーのエネルギー使用量
改修後のボイラーのエネルギー使用量
※改修前後のボイラーのエネルギー消費量を
入力シート１に入力してください
計算の一例【重油ボイラー（Ａ重油使用）をガスボイラー（都市ガス使用）に改修したとき】 | [9 empty] | ※ | ボイラー効率は高位発熱量のものを入力してください。
[5 empty] | Ａ重油ボイラーの ボイラー効率 |  | 1
Ａ重油の 年間使用量 |  | × | Ａ重油の 標準発熱量 | × |  | × |  | ＝ | 都市ガスの 年間使用量
[5 empty] | 都市ガスボイラーの ボイラー効率 |  | 都市ガスの 標準発熱量

## 係数
【燃料の種類】
番号 | 燃料の名称 | 年単位 | 月単位 | 標準発熱量 |  | 炭素排出係数 |  | 低位→高位
1 | 原料炭 | （kg/年） | （kg/月） | 0.029 | （GJ/kg） | 0.0245 | （tC/GJ） | 0.975
2 | 一般炭 | （kg/年） | （kg/月） | 0.0257 | （GJ/kg） | 0.0247 | （tC/GJ） | 0.975
3 | 無煙炭 | （kg/年） | （kg/月） | 0.0269 | （GJ/kg） | 0.0255 | （tC/GJ） | 1
4 | コークス | （kg/年） | （kg/月） | 0.0294 | （GJ/kg） | 0.0294 | （tC/GJ） | 1
5 | 石油コークス | （kg/年） | （kg/月） | 0.0299 | （GJ/kg） | 0.0254 | （tC/GJ） | 0.975
6 | コールタール | （kg/年） | （kg/月） | 0.0373 | （GJ/kg） | 0.0209 | （tC/GJ） | －
7 | 石油アスファルト | （kg/年） | （kg/月） | 0.0409 | （GJ/kg） | 0.0208 | （tC/GJ） | －
8 | コンデンセート（NGL） | （ℓ/年） | （ℓ/月） | 0.0353 | （GJ/ℓ） | 0.0184 | （tC/GJ） | －
9 | 原油（コンデンセート（NGL）を除く。） | （ℓ/年） | （ℓ/月） | 0.0382 | （GJ/ℓ） | 0.0187 | （tC/GJ） | 0.95
10 | ガソリン | （ℓ/年） | （ℓ/月） | 0.0346 | （GJ/ℓ） | 0.0183 | （tC/GJ） | 0.95
11 | ナフサ | （ℓ/年） | （ℓ/月） | 0.0336 | （GJ/ℓ） | 0.0182 | （tC/GJ） | 0.95
12 | ジェット燃料油 | （ℓ/年） | （ℓ/月） | 0.0367 | （GJ/ℓ） | 0.0183 | （tC/GJ） | 0.95
13 | 灯油 | （ℓ/年） | （ℓ/月） | 0.0367 | （GJ/ℓ） | 0.0185 | （tC/GJ） | 0.95
14 | 軽油 | （ℓ/年） | （ℓ/月） | 0.0377 | （GJ/ℓ） | 0.0187 | （tC/GJ） | 0.95
15 | A重油 | （ℓ/年） | （ℓ/月） | 0.0391 | （GJ/ℓ） | 0.0189 | （tC/GJ） | 0.95
16 | B・C重油 | （ℓ/年） | （ℓ/月） | 0.0419 | （GJ/ℓ） | 0.0195 | （tC/GJ） | 0.975
17 | 液化石油ガス（LPG） | （kg/年） | （kg/月） | 0.0508 | （GJ/kg） | 0.0161 | （tC/GJ） | 0.925
18 | 石油系炭化水素ガス | （Nm3/年） | （Nm3/月） | 0.0449 | （GJ/Nm3） | 0.0142 | （tC/GJ）
19 | 液化天然ガス（LNG） | （kg/年） | （kg/月） | 0.0546 | （GJ/kg） | 0.0135 | （tC/GJ） | 0.9
20 | 天然ガス（液化天然ガス（LNG）を除く。） | （Nm3/年） | （Nm3/月） | 0.0435 | （GJ/Nm3） | 0.0139 | （tC/GJ） | 0.9
21 | コークス炉ガス | （Nm3/年） | （Nm3/月） | 0.0211 | （GJ/Nm3） | 0.011 | （tC/GJ） | －
22 | 高炉ガス | （Nm3/年） | （Nm3/月） | 0.00341 | （GJ/Nm3） | 0.0263 | （tC/GJ） | －
23 | 転炉ガス | （Nm3/年） | （Nm3/月） | 0.00841 | （GJ/Nm3） | 0.0384 | （tC/GJ） | －
24 | 都市ガス | （Nm3/年） | （Nm3/月） | 0.0448 | （GJ/Nm3） | 0.0136 | （tC/GJ） | 0.9
25 | 電力（関西電力） | （kWh/年） | （kWh/月） | 0.0036 | （GJ/kWh） | 0.00013882 | （tC/kWh）
100 | その他固体燃料 | （kg/年） | （kg/月） |  | （GJ/kg） |  | （tC/GJ）
101 | その他液体燃料 | （ℓ/年） | （ℓ/月） |  | （GJ/ℓ） |  | （tC/GJ）
102 | その他気体燃料 | （Nm3/年） | （Nm3/月） |  | （GJ/Nm3） |  | （tC/GJ）
103 | その他電力 | （kWh/年） | （kWh/月） |  | （GJ/kWh） |  | （tC/kWh）
【都市ガス単位換算】
| m2 |  | Nm2
低圧 | 100000 | ⇒ | 96700
中圧 | 100000 | ⇒ | 95712.098
| Nm2 |  | m2
低圧 | 100000 | ⇒ | 103412.6163
中圧 | 100000 | ⇒ | 104480