## （入力シート１）基本情報
004太陽光発電設備の導入
京-ＶＥＲ（中小企業クレジット）創出事業計画書（案）
（シート１）
１．基本情報
1.1 事業者情報
事業者名 |  | ○○株式会社
代表者職・氏名 |  | 代表取締役 ○○ ○○
主たる事務所の所在地 |  | 京都府○○市○○町○－○
1.2 事業実施場所
事業所名 |  | ○○株式会社 本社工場
所在地 |  | 京都府○○市○○町○－○
1.3 事業開始日（設備更新日）
事業開始日 |  | 2022 | 年 | 11 | 月 | 10 | 日
※西暦
1.4 排出削減事業の概要
太陽光発電、蓄電池及びEMSを設置し、発電した電力を自家消費することで系統電力の消費量を削減し、CO2排出量を削減する。
1.5 適用条件の確認（適用条件をクリアしている場合、確認欄に「○」をご記入ください。）
条件番号 | 内容 | [5 empty] | 確認欄
1 | 国内クレジット、Ｊ－ＶＥＲ等、他のクレジット制度等は利用しない。 | [5 empty] | ○
2 | インバータ・保護装置（パワーコンディショナ）及び蓄電池のメーカー・型番・製造番号を把握している。（証明資料を添付下さい。） | [5 empty] | ○
3 | 太陽光発電設備の発電量及びそのうちの電力系統に逆潮流した電力量を把握できる。 | [5 empty] | ○
1.6 太陽光発電設備の発電量及びそのうちの電力系統に逆潮流した電力量のモニタリング方法
○○により発電量及び逆潮流量（売電量）を把握する。

## （入力シート２）設備情報
004太陽光発電設備の導入
京-ＶＥＲ（中小企業クレジット）創出事業計画書
（シート２）
２. 設備情報（インバータ・保護装置（パワーコンディショナ）、蓄電池、太陽光パネル等）
メーカー | 型番 | 定格出力（kW） | 台数
○○○○ | ABC-123 | 0 | ○○ |  | 太陽光パネル
○○○○ | EFG-456 | 0 | ○ |  | パワコン
○○○○ | HIJ-789 | 0.0kWh | ○ |  | 蓄電池
○○○○ | KLM-012 |  | ○ |  | EMS
注１：パワーコンディショナの電力使用量が仕様書等で取得できない場合には、0.02kWh/kWhとする。
注２：蓄電池の充放電効率が仕様書等で取得できない場合には、充放電効率とも90%とする。
注３：蓄電池経由率は、蓄電池容量が4kWh以下の場合は60%、蓄電池容量が4kWhより大きい場合は70%とする。

## （入力シート３）排出削減量算出
004太陽光発電設備の導入
京-ＶＥＲ（中小企業クレジット）創出事業計画書
（シート３）
番号 | 燃料名 |  | 番号 | 燃料名
25 | 電力（関西電力） |  | 103 | その他電力
※103を使用する場合には、シート「係数」の対応箇所に標準発熱量と炭素排出係数を追記し、根拠資料を添付下さい。
３．CO2排出削減予定量の算定
3.1 入力情報
項目 |  |  | 番号 | 燃料の名称
設備更新前後の燃料 |  |  | 25 | 電力（関西電力）
太陽光発電設備の年間発電量 |  |  | 100000 |  | （kWh/年）
太陽光発電設備の年間発電量のうち電力系統に逆潮流した電力量 |  |  | 30000 |  | （kWh/年）
パワーコンディショナの電力使用量 |  |  | 0.02 |  | （kWh/kWh）
蓄電池経由率 |  |  | 60 |  | (%)
蓄電池充電効率 |  |  | 90 |  | (%)
蓄電池放電効率 |  |  | 90 |  | (%)
3.2 CO2排出削減予定量
事業実施前電力の炭素排出係数 |  |  | 9.8727e-05 |  | （tC/kWh）
太陽光発電設備の年間発電量のうち自家消費した電力量 |  |  | 70000 |  | （kWh/年）
ベースライン排出量（年間） |  |  | 25.3 |  | （tCO2/年）
事業実施後排出量（年間） |  |  | 3.3 |  | （tCO2/年）
CO2排出削減量（年間） |  |  | 22 |  | （tCO2/年）
3.3 年度毎CO2排出削減予定量
事業開始日 |  |  | 2022/11/10
年度 |  | 設備更新後日数 | 削減量
2020年度 |  | 0 | 0 |  | （tCO2/年）
2021年度 |  | 0 | 0 |  | （tCO2/年）
2022年度 |  | 142 | 8.5 |  | （tCO2/年）

## 係数
【燃料の種類】
番号 | 燃料の名称 |  | 標準発熱量 |  | 炭素排出係数
1 | 原料炭 | （kg/年） | 0.029 | （GJ/kg） | 0.0245 | （tC/GJ）
2 | 一般炭 | （kg/年） | 0.0257 | （GJ/kg） | 0.0247 | （tC/GJ）
3 | 無煙炭 | （kg/年） | 0.0269 | （GJ/kg） | 0.0255 | （tC/GJ）
4 | コークス | （kg/年） | 0.0294 | （GJ/kg） | 0.0294 | （tC/GJ）
5 | 石油コークス | （kg/年） | 0.0299 | （GJ/kg） | 0.0254 | （tC/GJ）
6 | コールタール | （kg/年） | 0.0373 | （GJ/kg） | 0.0209 | （tC/GJ）
7 | 石油アスファルト | （kg/年） | 0.0409 | （GJ/kg） | 0.0208 | （tC/GJ）
8 | コンデンセート（NGL） | （ℓ/年） | 0.0353 | （GJ/ℓ） | 0.0184 | （tC/GJ）
9 | 原油（コンデンセート（NGL）を除く。） | （ℓ/年） | 0.0382 | （GJ/ℓ） | 0.0187 | （tC/GJ）
10 | ガソリン | （ℓ/年） | 0.0346 | （GJ/ℓ） | 0.0183 | （tC/GJ）
11 | ナフサ | （ℓ/年） | 0.0336 | （GJ/ℓ） | 0.0182 | （tC/GJ）
12 | ジェット燃料油 | （ℓ/年） | 0.0367 | （GJ/ℓ） | 0.0183 | （tC/GJ）
13 | 灯油 | （ℓ/年） | 0.0367 | （GJ/ℓ） | 0.0185 | （tC/GJ）
14 | 軽油 | （ℓ/年） | 0.0377 | （GJ/ℓ） | 0.0187 | （tC/GJ）
15 | A重油 | （ℓ/年） | 0.0391 | （GJ/ℓ） | 0.0189 | （tC/GJ）
16 | B・C重油 | （ℓ/年） | 0.0419 | （GJ/ℓ） | 0.0195 | （tC/GJ）
17 | 液化石油ガス（LPG） | （kg/年） | 0.0508 | （GJ/kg） | 0.0161 | （tC/GJ）
18 | 石油系炭化水素ガス | （Nm3/年） | 0.0449 | （GJ/Nm3） | 0.0142 | （tC/GJ）
19 | 液化天然ガス（LNG） | （kg/年） | 0.0546 | （GJ/kg） | 0.0135 | （tC/GJ）
20 | 天然ガス（液化天然ガス（LNG）を除く。） | （Nm3/年） | 0.0435 | （GJ/Nm3） | 0.0139 | （tC/GJ）
21 | コークス炉ガス | （Nm3/年） | 0.0211 | （GJ/Nm3） | 0.011 | （tC/GJ）
22 | 高炉ガス | （Nm3/年） | 0.00341 | （GJ/Nm3） | 0.0263 | （tC/GJ）
23 | 転炉ガス | （Nm3/年） | 0.00841 | （GJ/Nm3） | 0.0384 | （tC/GJ）
24 | 都市ガス | （Nm3/年） | 0.0448 | （GJ/Nm3） | 0.0136 | （tC/GJ）
25 | 電力（関西電力） | （kWh/年） | 0.0036 | （GJ/kWh） | 9.8727e-05 | （tC/kWh）
100 | その他固体燃料 | （kg/年） |  | （GJ/kg） |  | （tC/GJ）
101 | インバータ・保護装置（パワーコンディショナ）及び蓄電池のメーカー・型番・製造番号を把握している。（証明資料を添付下さい。） | （ℓ/年） |  | （GJ/ℓ） |  | （tC/GJ）
102 | その他気体燃料 | （Nm3/年） |  | （GJ/Nm3） |  | （tC/GJ）
103 | その他電力 | （kWh/年） |  | （GJ/kWh） |  | （tC/kWh）
【都市ガス単位換算】
| m2 |  | Nm2
低圧 | 100000 | ⇒ | 96700
中圧 | 100000 | ⇒ | 95712.098
| Nm2 |  | m2
低圧 | 100000 | ⇒ | 103412.6163
中圧 | 100000 | ⇒ | 104480