## EHP→EHP削減効果計算書
ＥＨＰ更新に係るＣＯ２削減計算書～Ｖｅｒ4-2～
※1 黄色のセルに数値を入力してください。
※2 既設CO２排出量を消費電力で計算した場合、新設も消費電力で計算してください。（APFも同様です。）
ＥＨＰ既設機器表（改修前） |  |  |  |  | ↓どちらか一つに記載 ↓ |  | COP消 | APF消 |  | ↓どちらか一つに記載 ↓ |  | COP消 | APF消 |  |  | ＥＨＰ更新機器表（改修後） | [6 empty] | ↓どちらか一つに記載 ↓ |  | COP消 | APF消 |  |  | ↓どちらか一つに記載 ↓ |  | COP消 | APF消
NO. | 室 名 | 形名 | 台数 | 冷房（室外機） |  |  | 冷房消費電力 | 冷房消費電力 | 暖房時（室外機） |  |  | 暖房消費電力 | 暖房消費電力 | 年間消費 電力量 | ＣＯ２ 排出量 | 室 名 | 形名 | 機種 | 法定 耐用 年数 | 台数 | 冷房運転時間 | 冷房（室外機） |  |  | 冷房消費電力 | 冷房消費電力 | 暖房運転時間 | 暖房時（室外機） |  |  | 暖房消費電力 | 暖房消費電力 | 年間消費 電力量 | ＣＯ２ 排出量 | ＣＯ２ 削減量
|  |  |  | 定格冷房 能力(kW) | 定格消費 電力（ｋW) | APF ※２ | （y@kwh） | （y@kwh） | 定格暖房 能力(kW) | 定格消費 電力（kW) | APF ※２ | （y@kwh） | （y@kwh） | (kWh/y) | （t/ｙ） | [5 empty] | (h/１日） | 定格冷房 能力(kW) | 定格消費 電力（ｋW) | APF ※２ | （y@kwh） | （y@kwh） | (h/１日） | 定格暖房 能力(kW) | 定格消費 電力（kW) | APF ※２ | （y@kwh） | （y@kwh） | (kWh/y) | （t/ｙ） | （t）
例 | 会議室 | ○○○500○○ | 1 | 50 |  | 3.4 | 0 | 8937.5294 | 56 |  | 3.4 | 0 | 6844.1224 | 15781.6518 | 6.77 | 会議室 | ○○○500○○ | 業務用 | 13 | 1 | 12 | 50 |  | 6.4 | 0 | 4748.0625 | 12 | 56 |  | 6.4 |  | 3635.94 | 8384.0025 | 3.597 | 41.249
1 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
4 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
5 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
6 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
7 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
8 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
9 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
10 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
11 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
12 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
13 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
14 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
15 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
16 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
17 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | [18 empty] | 0 | 0
[18 empty] | 法定耐用年数 | 年 | [8 empty] | 年間ＣＯ２排出量（（t/ｙ）） |  | ＣＯ２削減率 |  |  |  | 総CO２削減量 （ｔ）
[18 empty] | 家庭用 | 6 | [8 empty] | 既設 | 新設
[18 empty] | 業務用 | 13 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
[28 empty] | ※電気CO2係数(t/kwh) |  | 0.000429

## 年間負荷計算シート (hidden)
|  |  | 冷房 | [12 empty] | 暖房
|  | 台数 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 年間負荷 （kWh） | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 年間負荷 （kWh）
営業日数［日］ |  |  | 0 | 22 | 22 | 22 | 20 | 22 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 22 | 20 | 22 | 22
負荷率［％］ |  |  | 12.8 | 22.9 | 34.3 | 60 | 66 | 46.2 | 21.4 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 15.1 | 8.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.3 | 32.8 | 45.8 | 46.3 | 25.4
負荷 ［kWh］ | 会議室 | 1 | 0 | 5.038 | 7.546 | 13.2 | 13.2 | 10.164 | 1.498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.646 | 1.057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.421 | 7.216 | 9.16 | 10.186 | 5.588 | 34.628
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
空調負荷 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
消費電力量 | 既設 | COP
APF
| 新設 | COP
APF

## CO2削減量判定 (hidden)
ＣＯ２排出量（（t/ｙ））
既設 | 新設 | ＣＯ２削減量 | ＣＯ２削減率 | 補助対象 | CO2削減量（ｔ）
0 | 0 | 0 | 0 | 補助対象 | 0
電気CO2係数t/kwh |  | 0.000429

## 年間負荷計算シート (2) (hidden)
|  | 冷房 | [12 empty] | 暖房
|  | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 年間負荷 （kW） | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 年間負荷 （kW）
営業日数 |  | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |  | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
負荷率 |  | 12.8 | 22.9 | 34.3 | 60 | 66 | 46.2 | 21.4 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 15.1 | 8.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.3 | 32.8 | 45.8 | 46.3 | 25.4
負荷 | 0 | 2.56 | 4.58 | 6.86 | 0 | 0 | 0 | 4.28 | 1.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.12 | 9.06 | 4.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.18 | 19.68 | 27.48 | 27.78 | 15.24 | 116.34
| 0 | 20.48 | 36.64 | 54.88 | 0 | 0 | 0 | 34.24 | 14.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160.96 | 72.48 | 39.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.44 | 157.44 | 219.84 | 222.24 | 121.92 | 930.72
| 0 | 69.12 | 123.66 | 185.22 | 0 | 0 | 0 | 115.56 | 49.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 543.24 | 244.62 | 132.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 328.86 | 531.36 | 741.96 | 750.06 | 411.48 | 3141.18
| 0 | 163.84 | 293.12 | 439.04 | 0 | 0 | 0 | 273.92 | 117.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1287.68 | 579.84 | 314.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 779.52 | 1259.52 | 1758.72 | 1777.92 | 975.36 | 7445.76
| 0 | 320 | 572.5 | 857.5 | 0 | 0 | 0 | 535 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2515 | 1132.5 | 615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1522.5 | 2460 | 3435 | 3472.5 | 1905 | 14542.5
| 0 | 552.96 | 989.28 | 1481.76 | 0 | 0 | 0 | 924.48 | 397.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4345.92 | 1956.96 | 1062.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2630.88 | 4250.88 | 5935.68 | 6000.48 | 3291.84 | 25129.44
| 0 | 878.08 | 1570.94 | 2352.98 | 0 | 0 | 0 | 1468.04 | 631.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6901.16 | 3107.58 | 1687.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4177.74 | 6750.24 | 9425.64 | 9528.54 | 5227.32 | 39904.62
| 0 | 1310.72 | 2344.96 | 3512.32 | 0 | 0 | 0 | 2191.36 | 942.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10301.44 | 4638.72 | 2519.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6236.16 | 10076.16 | 14069.76 | 14223.36 | 7802.88 | 59566.08
| 0 | 1866.24 | 3338.82 | 5000.94 | 0 | 0 | 0 | 3120.12 | 1341.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14667.48 | 6604.74 | 3586.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8879.22 | 14346.72 | 20032.92 | 20251.62 | 11109.96 | 84811.86
| 0 | 2560 | 4580 | 6860 | 0 | 0 | 0 | 4280 | 1840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20120 | 9060 | 4920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12180 | 19680 | 27480 | 27780 | 15240 | 116340
| 0 | 3407.36 | 6095.98 | 9130.66 | 0 | 0 | 0 | 5696.68 | 2449.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26779.72 | 12058.86 | 6548.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16211.58 | 26194.08 | 36575.88 | 36975.18 | 20284.44 | 154848.54
| 0 | 4423.68 | 7914.24 | 11854.08 | 0 | 0 | 0 | 7395.84 | 3179.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34767.36 | 15655.68 | 8501.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21047.04 | 34007.04 | 47485.44 | 48003.84 | 26334.72 | 201035.52
| 0 | 5624.32 | 10062.26 | 15071.42 | 0 | 0 | 0 | 9403.16 | 4042.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44203.64 | 19904.82 | 10809.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26759.46 | 43236.96 | 60373.56 | 61032.66 | 33482.28 | 255598.98
| 0 | 7024.64 | 12567.52 | 18823.84 | 0 | 0 | 0 | 11744.32 | 5048.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55209.28 | 24860.64 | 13500.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33421.92 | 54001.92 | 75405.12 | 76228.32 | 41818.56 | 319236.96
| 0 | 8640 | 15457.5 | 23152.5 | 0 | 0 | 0 | 14445 | 6210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67905 | 30577.5 | 16605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41107.5 | 66420 | 92745 | 93757.5 | 51435 | 392647.5
| 0 | 10485.76 | 18759.68 | 28098.56 | 0 | 0 | 0 | 17530.88 | 7536.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82411.52 | 37109.76 | 20152.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49889.28 | 80609.28 | 112558.08 | 113786.88 | 62423.04 | 476528.64
| 0 | 12577.28 | 22501.54 | 33703.18 | 0 | 0 | 0 | 21027.64 | 9039.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98849.56 | 44511.78 | 24171.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59840.34 | 96687.84 | 135009.24 | 136483.14 | 74874.12 | 571578.42

## EHP(定格)削減効果計算書（空調） (hidden)
|  | 電気CO2係数kg/kwh |  | 0.441 |  |  |  |  | 黄色のセルに数値を入力してください。
ＥＨＰ既設機器表（改修前） | [6 empty] | 非表示 |  |  | 非表示 | 61407 | 27080.487 | ＥＨＰ更新機器表（改修後） | [7 empty] | 合計 |  | 17941 | 7911.981 | 19168.506 | 70.78% | 補助対象
NO. | 室 名 | 形名 | 台数 | 空調運転時間 | 冷房時 |  | 冷房消費電力 | 暖房時 |  | 暖房消費電力 | 年間消費電力量 | ＣＯ２排出量 | 室 名 | 形名 | 台数 | 空調運転時間 | 冷房時 |  | 冷房消費電力 | 暖房時 |  | 暖房消費電力 | 年間消費電力量 | ＣＯ２排出量 | ＣＯ２削減量 | CO2削減率 | 判定
|  |  |  | (h/１日） | 定格冷房能力(kW) | 消費電力(kW) | （y@kwh） | 定格暖房能力(kW) | 消費電力(kW) | （y@kwh） | (kWh/y) | （kg/ｙ） |  |  |  | (h/１日） | 定格冷房能力(kW) | 消費電力(kW) | （y@kw） | 定格暖房能力(kW) | 消費電力(kW) | （y@kw） | (kW/y) | （kg/ｙ） | （kg/ｙ）
1 | 部屋１ | 旧１ | 1 | 1 | 1 | 2 | 40.24 | 3 | 6 | 232.68 | 272.92 | 120.3577 | 部屋１ | 新１ | 1 | 1 | 1 | 1 | 20.12 | 3 | 4 | 155.12 | 175.24 | 77.2808 | 43.0769 | 35.79% | -
2 | 部屋２ | 旧２ | 2 | 2 | 2 | 4 | 321.92 | 6 | 12 | 1861.44 | 2183.36 | 962.8618 | 部屋２ | 新２ | 2 | 2 | 2 | 1.5 | 120.72 | 6 | 5 | 775.6 | 896.32 | 395.2771 | 567.5846 | 58.95% | -
3 | 部屋３ | 旧３ | 3 | 3 | 3 | 6 | 1086.48 | 9 | 18 | 6282.36 | 7368.84 | 3249.6584 | 部屋３ | 新３ | 3 | 3 | 3 | 2 | 362.16 | 9 | 6 | 2094.12 | 2456.28 | 1083.2195 | 2166.439 | 66.67% | -
4 | 部屋４ | 旧４ | 4 | 4 | 4 | 8 | 2575.36 | 12 | 24 | 14891.52 | 17466.88 | 7702.8941 | 部屋４ | 新４ | 4 | 4 | 4 | 2.5 | 804.8 | 12 | 7 | 4343.36 | 5148.16 | 2270.3386 | 5432.5555 | 70.53% | -
5 | 部屋５ | 旧５ | 5 | 5 | 5 | 10 | 5030 | 15 | 30 | 29085 | 34115 | 15044.715 | 部屋５ | 新５ | 5 | 5 | 5 | 3 | 1509 | 15 | 8 | 7756 | 9265 | 4085.865 | 10958.85 | 72.84% | -
6 | 部屋６ | 旧６ | 6 | 6 | 6 | 12 | 8691.84 | 18 | 36 | 50258.88 | 58950.72 | 25997.2675 | 部屋６ | 新６ | 6 | 6 | 6 | 3.5 | 2535.12 | 18 | 9 | 12564.72 | 15099.84 | 6659.0294 | 19338.2381 | 74.39% | -
7 | 部屋７ | 旧７ | 7 | 7 | 7 | 14 | 13802.32 | 21 | 42 | 79809.24 | 93611.56 | 41282.698 | 部屋７ | 新７ | 7 | 7 | 7 | 4 | 3943.52 | 21 | 10 | 19002.2 | 22945.72 | 10119.0625 | 31163.6354 | 75.49% | -
8 | 部屋８ | 旧８ | 8 | 8 | 8 | 16 | 20602.88 | 24 | 48 | 119132.16 | 139735.04 | 61623.1526 | 部屋８ | 新８ | 8 | 8 | 8 | 4.5 | 5794.56 | 24 | 11 | 27301.12 | 33095.68 | 14595.1949 | 47027.9578 | 76.32% | -
9 | 部屋９ | 旧９ | 9 | 9 | 9 | 18 | 29334.96 | 27 | 54 | 169623.72 | 198958.68 | 87740.7779 | 部屋９ | 新９ | 9 | 9 | 9 | 5 | 8148.6 | 27 | 12 | 37694.16 | 45842.76 | 20216.6572 | 67524.1207 | 76.96% | -
10 | 部屋１０ | 旧１０ | 10 | 10 | 10 | 20 | 40240 | 30 | 60 | 232680 | 272920 | 120357.72 | 部屋１０ | 新１０ | 10 | 10 | 10 | 5.5 | 11066 | 30 | 13 | 50414 | 61480 | 27112.68 | 93245.04 | 77.47% | -
11 | 部屋１１ | 旧１１ | 11 | 11 | 11 | 22 | 53559.44 | 33 | 66 | 309697.08 | 363256.52 | 160196.1253 | 部屋１１ | 新１１ | 11 | 11 | 11 | 6 | 14607.12 | 33 | 14 | 65693.32 | 80300.44 | 35412.494 | 124783.6313 | 77.89% | -
12 | 部屋１２ | 旧１２ | 12 | 12 | 12 | 24 | 69534.72 | 36 | 72 | 402071.04 | 471605.76 | 207978.1402 | 部屋１２ | 新１２ | 12 | 12 | 12 | 6.5 | 18832.32 | 36 | 15 | 83764.8 | 102597.12 | 45245.3299 | 162732.8102 | 78.25% | -
13 | 部屋１３ | 旧１３ | 13 | 13 | 13 | 26 | 88407.28 | 39 | 78 | 511197.96 | 599605.24 | 264425.9108 | 部屋１３ | 新１３ | 13 | 13 | 13 | 7 | 23801.96 | 39 | 16 | 104861.12 | 128663.08 | 56740.4183 | 207685.4926 | 78.54% | -
14 | 部屋１４ | 旧１４ | 14 | 14 | 14 | 28 | 110418.56 | 42 | 84 | 638473.92 | 748892.48 | 330261.5837 | 部屋１４ | 新１４ | 14 | 14 | 14 | 7.5 | 29576.4 | 42 | 17 | 129214.96 | 158791.36 | 70026.9898 | 260234.5939 | 78.8% | -
15 | 部屋１５ | 旧１５ | 15 | 15 | 15 | 30 | 135810 | 45 | 90 | 785295 | 921105 | 406207.305 | 部屋１５ | 新１５ | 15 | 15 | 15 | 8 | 36216 | 45 | 18 | 157059 | 193275 | 85234.275 | 320973.03 | 79.02% | -
16 | 部屋１６ | 旧１６ | 16 | 16 | 16 | 32 | 164823.04 | 48 | 96 | 953057.28 | 1117880.32 | 492985.2211 | 部屋１６ | 新１６ | 16 | 16 | 16 | 8.5 | 43781.12 | 48 | 19 | 188625.92 | 232407.04 | 102491.5046 | 390493.7165 | 79.21% | -
17 | 部屋１７ | 旧１７ | 17 | 17 | 17 | 34 | 197699.12 | 51 | 102 | 1143156.84 | 1340855.96 | 591317.4784 | 部屋１７ | 新１７ | 17 | 17 | 17 | 9 | 52332.12 | 51 | 20 | 224148.4 | 276480.52 | 121927.9093 | 469389.569 | 79.38% | -
18 | 部屋１８ | 旧１８ | 18 | 18 | 18 | 36 | 0 | 54 | 108 | 0 | 0 | 0 | 部屋１８ | 新１８ | 18 | 18 | 18 | 9.5 | 0 | 54 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -
19 | 部屋１９ | 旧１９ | 19 | 19 | 19 | 38 | 0 | 57 | 114 | 0 | 0 | 0 | 部屋１９ | 新１９ | 19 | 19 | 19 | 10 | 0 | 57 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -
20 | 部屋２０ | 旧２０ | 20 | 20 | 20 | 40 | 0 | 60 | 120 | 0 | 0 | 0 | 部屋２０ | 新２０ | 20 | 20 | 20 | 10.5 | 0 | 60 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -

## GHP→EHP削減効果計算書（空調） (hidden)
GHP→ＥＨＰ更新に係るＣＯ２削減計算書（ＡＰＦ）
※ 黄色のセルに数値を入力してください。別シートの[年間負荷計算シート]の営業日数欄も手入力してください.
ＧＨＰ既設機器表（改修前） | [7 empty] | 非表示 | 新設COP | 新設APF |  |  |  | 非表示 | 新設COP | 新設APF |  |  |  | ＥＨＰ更新機器表（改修後） | [5 empty] | どちらか一つに記載 |  | COP消 | APF消 |  | どちらか一つに記載 |  | COP消 | APF消
NO. | 室 名 | 形名 | 台数 | 空調運転時間 | 冷房時（室外機） |  |  | 冷房消費電力 | ガス消費量 | ガス消費量 | 暖房時（室外機） |  |  | 暖房消費電力 | ガス消費量 | ガス消費量 | 年間消費電力量 | 年間ガス※使用量 | ＣＯ２排出量 | NO. | 室 名 | 形名 | 台数 | 空調運転時間 | 冷房時（室外機） | COP※ | APF※ | 冷房消費電力 | 冷房消費電力 | 暖房時（室外機） | COP※ | APF※ | 暖房消費電力 | 暖房消費電力 | 年間消費電力量 | ＣＯ２排出量
|  |  |  | (h/１日） | 定格冷房能力(kW) | 消費電力(kW) | ガス※消費量（kＷ） | （kwh/y） | （m3/y） | （m3/y） | 定格暖房能力(kW) | 消費電力(kW) | ガス※消費量（kＷ） | （kwh/y） | （m3/y） | （m3/y） | (kWh/y) | （ｍ3/ｙ） | （kg/ｙ） |  |  |  |  | (h/１日） | 定格冷房能力(kW) |  |  | （kWh/y） | （kwh/y） | 定格暖房能力(kW) |  |  | （kWh/y） | （kWh/y） | (kWh/y) | （kg/ｙ）
例 | 会議室A | 〇－〇〇２２４〇〇 | 2 | 8 | 22.4 | 0.55 | 19.1 | 1408 | 3667.2 | 1250.5152 | 25 | 0.55 | 18.7 | 1232 | 3141.6 | 870.2232 | 2640 | 4241.4768 | 10622.7333 | 例 | 会議室A | 〇２２４〇〇 | 2 | 8 | 22.4 |  | 7.1 |  | 2754.1273 | 25 |  | 8 |  | 1939 | 4693.1273 | 2069.6691
1 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #VALUE!
2 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #VALUE!
3 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #VALUE!
4 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #VALUE!
5 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #VALUE!
6 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #VALUE!
7 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #VALUE!
8 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #VALUE!
9 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #VALUE!
10 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #VALUE!
11 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #VALUE!
12 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #VALUE!
13 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #VALUE!
14 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #VALUE!
15 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #VALUE!
16 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #VALUE!
17 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #VALUE!
18 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #VALUE!
19 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #VALUE!
20 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #VALUE!

## 年間負荷計算シート (GHP用) (hidden)
|  | 冷房 | [12 empty] | 暖房
|  | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 年間ガス消費量 （kWh） | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 年間ガス消費量 （kWh）
営業日数［日］ |  | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
負荷率［％］ |  | 12.8 | 22.9 | 34.3 | 60 | 66 | 46.2 | 21.4 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 15.1 | 8.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.3 | 32.8 | 45.8 | 46.3 | 25.4
ガス消費量 ［kWh］ | 会議室A | 782.336 | 1399.648 | 2096.416 | 3667.2 | 4033.92 | 2823.744 | 1307.968 | 562.304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16673.536 | 903.584 | 490.688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1214.752 | 1962.752 | 2740.672 | 2770.592 | 1519.936 | 11602.976
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 年間負荷計算シート (EHP用) (hidden)
|  | 冷房 | [12 empty] | 暖房
|  | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 年間負荷 （kW） | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 年間負荷 （kW）
営業日数［日］ |  | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
負荷率［％］ |  | 12.8 | 22.9 | 34.3 | 60 | 66 | 46.2 | 21.4 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 15.1 | 8.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.3 | 32.8 | 45.8 | 46.3 | 25.4
負荷 ［kWh］ | 会議室A | 917.504 | 1641.472 | 2458.624 | 4300.8 | 4730.88 | 3311.616 | 1533.952 | 659.456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19554.304 | 1208 | 656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1624 | 2624 | 3664 | 3704 | 2032 | 15512
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## CO2削減量判定2 (hidden)
ＣＯ２排出量（（kg/ｙ））
既設 | 新設 | ＣＯ２削減量 | ＣＯ２削減率 | 補助対象
0 | 0 | 0
電気CO2係数kg/kwh |  | 0.441
都市ガスCO2係数kg-CO2/m3 |  | 2.23

## GHP削減効果計算書（空調） (hidden)
GHP→ＥＨＰ更新に係るＣＯ２削減計算書（ＡＰＦ）
※ 黄色のセルに数値を入力してください。別シートの[年間負荷計算シート]の営業日数欄も手入力してください.
[11 empty] | 全熱交換機設置前 | [9 empty] | 全熱交換機設置後
ＧＨＰ既設機器表（改修前） | [10 empty] | 非表示 | 新設COP | 新設APF | 非表示 | 新設COP | 新設APF |  | APF |  |  | COP消 | APF消 | COP消 | APF消 |  | APF |  | ＥＨＰ更新機器表（改修後） | [6 empty] | どちらか一つに記載 |  |  | COP消 | APF消 | どちらか一つに記載 |  |  |  | COP消 | APF消
NO. | 室 名 | 形名 | 台数 | 空調運転時間 | 冷房時（室外機） |  |  | 暖房時（室外機） |  |  | 冷房消費電力 | ガス消費量 | ガス消費量 | 暖房消費電力 | ガス消費量 | ガス消費量 | 年間消費電力量 | 年間ガス※使用量 | ＣＯ２排出量 | 全熱交換機 | ガス消費量 | ガス消費量 | ガス消費量 | ガス消費量 | 年間消費電力量 | 年間ガス※使用量 | ＣＯ２排出量 | NO. | 室 名 | 形名 | 台数 | 空調運転時間 | 全熱交換機 | 冷房時（室外機） |  |  | 冷房消費電力 | ガス消費量 | ガス消費量 | 暖房時（室外機） |  |  | 暖房消費電力 | ガス消費量 | ガス消費量 | 年間消費電力量 | 年間ガス※使用量 | ＣＯ２排出量
|  |  |  | (h/１日） | 定格冷房能力(kW) | 消費電力(kW) | ガス※消費量（kＷ） | 定格暖房能力(kW) | 消費電力(kW) | ガス※消費量（kＷ） | （kwh/y） | （m3/y） | （m3/y） | （kwh/y） | （m3/y） | （m3/y） | (kWh/y) | （ｍ3/ｙ） | （kg/ｙ） | 熱交換効率 | （m3/y） | （m3/y） | （m3/y） | （m3/y） | (kWh/y) | （ｍ3/ｙ） | （kg/ｙ） |  |  |  |  | (h/１日） | 熱交換効率 | 定格冷房能力(kW) | 消費電力(kW) | ガス※消費量（kＷ） | （kwh/y） | （m3/y） | （m3/y） | 定格暖房能力(kW) | 消費電力(kW) | ガス※消費量（kＷ） | （kwh/y） | （m3/y） | （m3/y） | (kWh/y) | （ｍ3/ｙ） | （kg/ｙ）
1 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60% | 22.4 | 0.55 | 19.1 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0.55 | 18.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60% |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60% |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60% |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60% |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60% |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60% |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60% |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60% |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60% |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60% |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60% |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60% |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60% |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60% |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60% |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60% |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60% |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60% |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60% |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 年間負荷計算シート (GHP用2) (hidden)
|  | 冷房 | [12 empty] | 暖房
|  | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 年間ガス消費量 （kWh） | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 年間ガス消費量 （kWh）
営業日数 |  | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
負荷率 |  | 12.8 | 22.9 | 34.3 | 60 | 66 | 46.2 | 21.4 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 15.1 | 8.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.3 | 32.8 | 45.8 | 46.3 | 25.4
ガス消費量 ［kWh］ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## CO2削減量判定(全熱交換機G) (hidden)
ＣＯ２排出量（（kg/ｙ））
既設 | 新設 | ＣＯ２削減量 | ＣＯ２削減率 | 補助対象
0 | 0 | 0
電気CO2係数kg/kwh |  | 0.441
都市ガスCO2係数kg-CO2/m3 |  | 2.23